## Tabelle1
Planungs-Bogen für das Alarm-System
Alarm-Nummer |  |  | 0=Normal; 1=Relais 1; 2=Relais 2; 10=interner Alarm; 20=exterer Alarm; 30=int.+ext.Alarm 40=Telefon-Anruf; 11=Relais1+ int.Alarm etc. | 0=keine Verz. 1.5=1.5 Sekunden Verz. | 0=immer ein; 24=24h Alarm (Rauch-Detektor etc); 100=immer aus
Alarm | Name | verwendet für | Typ | Verzögerung | Zone
1 | Batterie-Spg.
2 | Ausgang-Spg
3 | Analog 3
4 | Analog 4
5 | Analog 5
6 | Analog 6
7 | Analog 7
8 | Program-Schalter
9 | Analog 9
10 | Analog 10
11 | Analog 11
12 | Analog 12
13 | Analog 13
14 | Analog 14
15 | Analog 15
16 | internes Mikro
101 | Digitaler Eingang 1
102 | Digitaler Eingang 2
103 | Digitaler Eingang 3
104 | Digitaler Eingang 4
105 | Digitaler Eingang 5
106 | Digitaler Eingang 6
107 | Digitaler Eingang 7
108 | Digitaler Eingang 8
21 | Funk-Alarm 1
22 | Funk-Alarm 2
23 | Funk-Alarm 3
24 | Funk-Alarm 4
25 | Funk-Alarm 5
26 | Funk-Alarm 6
Telefon-Nr 1
Telefon-Nr 2
Telefon-Nr 3
Parameter
Nr | Name | Beschreibung |  | Einstellung | Einheit
1 | Verzögerung Aktiv | Zeit bis die Alarm-Anlage nach Aktivierung aktiv ist (um wegzugehen); Standard 30 sec |  | 30 | sec
2 | Verzögerung ausschalten | Zeit zum ausschalten des Alarm-Systems nach dem zurückkommen; Standard 30 sec |  | 30 | sec
3 | Sende SMS | Nach einem Alarm eine SMS senden? 0=aus ; 1=ein
4 | SMS empfangen | Um die Relais über SMS zu schalten; unten ist eine Liste der Texte die zum schalten gesendet werden muss. 0=aus; 1=ein
5 | Funk-Sensor | Wenn Funk-Sensoren angeschlossen sind, können diese hier aktiviert werden. Funk-Sensoren: Kanal 21-36
6 | extern ausschalten | Hier kann der entsprechende Eingang angegeben werden
7 | Passwort Alarm aus | Passwort um den Alarm auszuschalten; 0=Funktion deaktiviert
8 | Passwort Dateneingabe | Passwort um Einstellungs-Daten zu ändern; 0=Funktion deaktiviert
9 | Sprache | Englisch oder Deutsch; 0=Deutsch, 1=Englisch
10 | Zeit Signalgeber ein | Zeit Signalgeber ein nach Alarm; Standard: 30 sec |  |  | sec
11 | Puls-Wahl | 0= Tone-(DTMF)-Wahl; 1=Puls-Wahl
12 | Schwellwert Alarm Mikrofon | Schwellwert für den Geräusch-Melder-Alarm; Standard: 5
13 | Zeit Beep ein | Zeit Beeper ein nach nach Telefon-Anruf; Standard: 15 sec |  |  | sec
14 | Zeit hören | Zeit hören ein nach Telefon-Anruf; Standard: 15 sec |  |  | sec
15 | Zeit Sprechen | Zeit Sprechen ein nach Telefon-Anruf; Standard: 0 sec; z.Zt nicht implementiert |  |  | sec
16 | Zeit Schalten | Zeit Schalten über das Telefon; Standard: 0 sec; z.Zt nicht implementiert |  |  | sec
17 | Zeit Lampe ein | Zeit Externe Lampe ein nach Alarm; Standard: 180 sec |  |  | sec
18 | externer Panik-Schalter | Externer Panik-Schalter aktivieren. Der Kontakt ist Digitaler Eingang 1 (Pin 47 und 48); 0=aus; 1=ein;
19 | Zeit nächster Alarm | Zeit zwischen zwei Alarms in min (0-255); Standard: 5 min |  |  | min
20 | Ladespannung Blei-Batterie | Ladespannung Blei-Batterie laden: (Voreinstellung 13,7V) Aktivierung in Parameter 37 |  |  | V
21 | Max.Alarms/Std | Max. Anzahl von Alarmen in einer Stunde
22 | Landes-Code | Für Deutschland (49) ist hier 94 eingegeben!; das gleiche gilt für andere Länder (die Ziffern vertauschen)
23 | Alarms in EPROM? | Sollen die Alarms in EEPROM gespeichert werden?
24 | Alle Data zurücksetzen | Alle Daten auf die Voreinstellung zurücksetzen (= 1)
25 | Anzahl von NimH-Zellen | Wenn es einen NiCd-Pufferung gibt, dann kann hier die Anzahl der Zellen eingegeben werden.
26 | Nicd/NimH Anwahl | Anwahl der Types Nicd oder NimH
27 | Kapazität NimH | Hier kann der “mAh-Wert” einer NiCd/NimH-Zelle eingegeben werden, der auf die Zellen aufgedruckt ist.
28 | Analoger Eingangs-Typ | Hier wird der Sensor-Typ des Analogen Eingangs angegeben.
29 | Analog Bereich Start | Eingabe Messbereich Obergrenze für einen Analogen Eingang. Dieser ist dann bei Parameter 28 als Typ 4 hinterlegt
30 | Analog Bereich Ende
31 | Bereich Start | Eingabe Messbereich Rohwert Untergrenze (normalerweise 0) für einen Analogen Eingang. Dieser ist dann bei Parameter 28 als Typ 4 hinterlegt
32 | Bereich Ende | Eingabe Messbereich Rohwert Obergrenze (normalerweise 1024) für einen Analogen Eingang. Dieser ist dann bei Parameter 28 als Typ 4 hinterlegt
33 | Anzahl Universal-Kanäle | Hier kann die Anzahl der Universal-Kanäle festgelegt werden die in Menü 4 definiert werden können. Maximale Anzahl: 20. Damit ist eine Vielzahl von Funktionen realisierbar.
34 | Eingangs-Nummer für eine Simulation | Hier kann ein beliebiger Eingang angegeben werden, der in Parameter 35 simuliert werden soll. Analog Eingang 1-15: Eingabe 1-15
35 | Simulation-Value | Hier kann nun der gewünschte Simulations-Wert angegeben werden.
36 | Faktor für die Simulation über den Poti rechts | Die Simulation erfolgt über den Regler auf der rechten Seite.
37 | Blei-Batterie laden | Wenn eine Blei-Batterie angeschlossen ist, kann das laden hier mit “1” aktiviert warden.
38