## Tabelle1
Berechnung Ammortisationszeit Solare Autonomie
So könnte eine Autonome Anlage aussehen
Funktionsweise
Die Stromversorgung im Haus wird je nach Batterie-Spannung auf Solarstrom oder Netz umgeschaltet. Es können auch nur Teilbereiche umgeschaltet werden.
Ein intelligentes Lastmanagement (z.B. die Metamorphose) verhindert über Funk-Fernsteuerung, dass zu viele Geräte gleichzeitig aktiv sind (Waschmaschine und Wasserkocher etc).
Oder schaltet in diesem Fall für eine bestimmte Zeit auf Netzbetrieb um.
Ein intelligentes Lastmanagement schaltet bei viel Sonnenschein Kältespeicher im Haus ein (Gefriertruhe, Kühlschrank) und speichert damit dort die Energie.
Es ist auch denkbar Heißwasser zum kochen um es für Kaffee oder Tee bereitzustellen. Weitere nichtelektrische Energie-Speicher sind denkbar, z.B. Wasser in einen Hochtank zum bewässern.
Das verlängert die Lebensdauer der Batterien und den Wirkungsgrad des Systems.
Batterien laden optional über Wind, Solar, Nachtstrom oder Generator
Berechnung
Watt-Modul | Kosten Solarzelle (Euro) | Kosten Rest in % (Batterie, Laderegler) | Regionalfaktor | Wh/Tag | Cent/Kwh | Ertrag/Tag in Cent | pro Jahr/Euro | in 10 Jahren | Amortisation in Jahren
100 | 90 | 20 | 2 | 200 | 23 | 4.6 | 16.79 | 167.9 | 6.4324
Kosten der Anlage in 20 oder 25 Jahren - mit
Berücksichtigung, dass die Batterie und ggf. der Laderegler mal
getauscht werden müssen. Und dann die Gestehungskosten der
solar-erzeugten kWh errechnen:
Gestehungskosten = Gesamtkosten der Anlage (Anschaffungs- und
Betriebskosten) / erzeugte Energie in 20 Jahren.
Für:
- 100 Watt Modul (90 Euro)
- 27 Ah Batterie (55 Euro)
- Laderegler (15 Euro)
- Kabel ein Kleinmaterial (20 Euro)
- Austausch von Batterie und Laderegler 1x in 20 Jahren
Da komm ich dann so auf 16,5 cent Stromgestehungskosten.
Regional-Faktor
Was kostet mich der Strom für folgende Geräte / Jahr (lohnt sich das abschalten nachts?)
Standby-Verbrauch | A | W | Einschaltdauer | W/Tag | KW/Jahr | Cent/KWh | Kosten/Euro
Router | 0.14 | 30.8 | 24 | 739.2 | 269.808 | 0.23 | 62.0558
Notebook-Akku | 0.045 | 9.9 | 24 | 237.6 | 86.724 | 0.23 | 19.9465
Waschmaschine Standby | 0.045 | 9.9 | 24 | 237.6 | 86.724 | 0.23 | 19.9465