## Tabelle1
Übersicht Ein/Ausgangs-Belegung
Eingang | Symbol | verwendet für | Klemmen | Ausgang | Symbol | verwendet für | Klemmen 12V Schliesser | Klemmen 12V Öffner | Klemmen 220V Phase * | Art
1 | Batt-Spannung.1 | Batterie-Spannung | 59+60 | 1 | DA1:Last 1 | Last 1 | 35+ / 36- |  |  | Transistor 1
2 | Ausg-Spannung.2 | Ausgang Spannung | U Out | 2 | DA2:Pumpe 6 | Pumpe 6 | 30+/34-;Brücke 31-35 | 32+/34-;Brücke 31-35 | 30+31 | Relais 2
3 | Feuchte 1, AE3 | Feuchte Sensor 1 | 59+61 | 3 | DA3:Pumpe 1 | Pumpe 1 | 24+/25-;Brücke 21-22 |  | 22+24 | Relais 3
4 | Feuchte 2, AE4 | Feuchte Sensor 2 | 62+63 | 4 | DA4:Pumpe 2 | Pumpe 2 | 23+/25-;Brücke 21-22 |  | 22+23 | Relais 4
5 | Feuchte 3, AE5 | Feuchte Sensor 3 | 62+64 | 5 | DA5:Pumpe 3 | Pumpe 3 | 8+ / 9-; Brücke 11-12 |  | 8+12 | Relais 5
6 | Feuchte 4, AE6 | Feuchte Sensor 4 | 71+72 | 6 | DA6:Pumpe 4 | Pumpe 4 | 7+ / 9-; Brücke 11-12 |  | 7+12 | Relais 6
7 | Feuchte 5, AE7 | Feuchte Sensor 5 | 71+73 | 7 | DA7:Pumpe 5 | Pumpe 5 | 2+ / 4-; Brücke 1-3 | 5+/4-; Brücke 1-3 | 2+3 | Relais 7
8 | Kanal Analog 8 | Program-Schalter | intern | 8 | DA8:Last 2 |  | intern |  |  | Beeper
9 | Licht-Sensor AE9 | LDR | 74+75 | 9 | DA9:Last 3 | Last 2 | Last 2 |  |  | Transistor/Last 2
10 | Temp. intern 10 | interne Temperatur | 74+76 | 10 | DA10:Last 4 | Last 3 | Last 3 |  |  | Transistor/Last 3
11 | Temp. extern 11 | externe Temperatur | 77+78 | 11 | DA11:Last 5 | Last 4 | Last 4 |  |  | Transistor/Last 4
12 | Temp.Wasser-T | Last Group 2 | 77+79 | 12 | Kanal Ausgang 12 | Last 5 | Last 5 |  |  | Transistor/Last 5
13 | Temp-Kollektor | Last Group 1 | 80+81 | 13 | Kanal Ausgang 13 |  | Last 6 |  |  | Transistor/Last 6
14 | Kanal Analog 14 | Solar Strom | 80+82 | 14 | Kanal Ausgang 14 |  | Last 7 |  |  | Transistor/Last 7
15 | Kanal Analog 15 | NiCd-Spannung | intern | 15 | Kanal Ausgang 15 |  | intern |  |  | NimH-Relais 1A
Eingang Digital | Symbol | verwendet für | Klemmen | 16 | 16:Kanal Telefon
101 | DE1:Leer Alarm | DE1:Leer Alarm | 47+48 | 17 | 17:Alarm-Text 1
102 | DE2:Leer Pu ein | DE2:Leer Pumpe ein | 47+49 | 18 | 18:Alarm-Text 2
103 | DE3:Vollmeldg | DE3:Vollmeldg | 50+51 | 19 | 19:Alarm-Text 3
104 | DE4:Alarm 1 | DE4:Alarm 1 | 50+52 | 20 | 20:Alarm-Text 4
105 | DE5:Alarm 2 | DE5:Alarm 2 | 53+54
106 | DE6:Alarm 3 | DE6:Alarm 3 | 53+55
107 | DE7: | DE7: | 56+57
108 | DE8: | DE8: | 56+58
Eingang Funk | Symbol | verwendet für | Klemmen
201 | Windgeschwindigk | Windgeschwindigk | Funk-Modul
202 | Temperatur Funk | Temperatur Funk | Funk-Modul
203 | Feuchtigkeit | Feuchtigkeit | Funk-Modul
204 | Regen Funk | Regen Funk | Funk-Modul