## Tabelle1
Klemme Bewässerungs-System V11
gelb = relevante Klemmen
Klemme Vorne |  | ext.Verdrahtung | Klemme hinten |  | ext.Verdrahtung
1 | +12V Ausg | 12V Ausgang | 41 | +12V unger. | 12V Ausgang for ext.12V Devices
2 | R7 Ausg NO | Relais 7 12V+/24V+/220V Ausgang | 42 | Minus
3 | R7 In | Relais 7 Eingang 12V+/24V+/220V | 43 | U adj + | Ausgang Spannung 3-12V +
4 | Minus | Minus (Sicherg) | 44 | Minus | Ausgang Spannung 3-12V -
5 | R7 Ausg NC |  | 45 | +5V
6 |  |  | 46 | AI 2
7 | R6 Ausg | Relais 6 Ausgang 12V+/24V+/220V | 47 | Ausg + | Ausgang Digital +
8 | R5 Ausg | Relais 5 Ausgang 12V+/24V+/220V | 48 | DI 1 | Sensor Tank Leer
9 | Minus | Minus (Sicherg) | 49 | DI 2 | Sensor Start Pumpe
10 | R5/R6 NC/In - |  | 50 | Ausg + | Ausgang Digital +
11 | +12V Ausg | 12V Ausgang | 51 | DI 3 | Sensor Tank voll
12 | R5/R6 NO/In + | Relais 5+6 Eingang 12V+/24V+/220V | 52 | DI 4 | Eingang Digital 4
13 | Ausg. 9+ | Ausgang 9 +12/24V; | 53 | Ausg + | Ausgang Digital +
14 | Ausg. 9- | Ausgang 9 Minus | 54 | DI 5
15 | Ausg.10+ | Ausgang 10 +12/24V; | 55 | DI 6
16 | Ausg.10- | Ausgang 10 Minus | 56 | Ausg + | Ausgang Digital +
17 | Ausg.11+ | Ausgang 11 +12/24V | 57 | DI 7
18 | Ausg.11- | Ausgang 11 Minus | 58 | DI 8
|  |  | 59 | +5V
21 | +12V Ausg | 12V Ausgang | 60 | AI 1
22 | R3/R4 NO/In + | Relais 3+4 Eingang 12V+/24V+/220V | 61 | AI 3 | Feuchte-Sensor 1
23 | R4 Ausg | Relais 4 Ausgang 12V+/24V+/220V | 62 | +5V
24 | R3 Ausg | Relais 3 Ausgang 12V+/24V+/220V | 63 | AI4 | Feuchte-Sensor 2
25 | Minus | Minus (Sicherg) | 64 | AI5 | Feuchte-Sensor 3
26 | R3/R4 NC/In - |  | 71 | +5V | Temperatur-Sensor ext (Feuchte)
27 |  |  | 72 | AI6 | Feuchte-Sensor 4
28 | add.Backup |  | 73 | AI7 | Feuchte-Sensor 5
29 | Ausg. 1+ | Ausgang 1 +12/24V; | 74 | +5V | LDR Ausgang +
30 | R2 Ausg NO | Pumpe 6 Ausgang 12V+/24V+/220V | 75 | AI9 | LDR-Sensor
31 | R2 in | Pumpe 6 Eingang 12V+/24V+/220V | 76 | AI10 | Temperatur-Sensor int (Solar)
32 | R2 Ausg NC |  | 77 | +5V | Temperatur-Sensor int (Solar)
33 | Minus In | Minus Ein (kein Batterie laden) | 78 | AI11 | Temperatur-Sensor ext (Feuchte)
34 | Minus Ausg | Minus Aus (Sicherg) | 79 | AI12 | Temp-Sensor Wassertank
35 | +12V Ausg | 12V+ Ausgang | 80 | +5V
36 | Ausg. 1- | Ausgang 1 Minus | 81 | AI13 | Temp-Sensor Solar-Collector
37 | +12V In | 10-30V Transformer + | 82 | AI14
38 | Minus In laden | Minus Ein (mit Batterie laden) | 83 | +5V
|  |  | 84 | SCL/Counter 1 | Zähler 1 Eingang
|  |  | 85 | SDA/Counter 2 | Zähler 2 Eingang
|  |  | 86 | Minus | Zähler 1+2
|  |  | 87 | +12V regulated
|  |  | 88 | Minus
|  |  | 89 | 2.Mic +
|  |  | 90 | 2.Mic -
|  |  | 91 | Speaker.+
|  |  | 92 | Speaker.-
|  |  | 93 | Telephone +
|  |  | 94 | Telephone -
|  |  | 95 | +5V | 5V ELV Funkmodul
|  |  | 96 | Minus | Minus ELV Funkmodul
|  |  | 97 | Eing. ELV | Eingang ELV Funkmodul
|  |  | 98 | Sensor Ausg 5V | Ausgang Feuchte-Sensors 1-5 (ext.Brücke)
99
100
NO=normally open, nicht angesteuert offen
NC = normally closed, nicht angesteuert geschlossen
Note on B5: NC = normally closed
Note on B8: NC = normally closed
Note on B32: NO = normally open
Note on B34: NC = normally closed